## Sheet1
学校気流検査表
| 学校名 |  |  |  | 検査日 |  | 令和 年 月 日
| 学校薬剤師名 |  |  |  | 検査時間 |  | 時 分 ～ 時 分
天候
教 室
| 窓側 |  |  | 廊下側
[5 empty] | 平均気流 |  | m/秒 | 教 室 名
教 室
| 窓側 |  |  | 廊下側
[5 empty] | 平均気流 |  | m/秒 | 教 室 名
| （検査場所） |  | エアコン等の空気の温度、湿度又は流量を調節する設備を使用する教室にて設備を使用した状態で検査を行う。 窓側・中央・廊下側の３列の中央の机において、机上の高さにて検査を行う。
| （判定基準） |  | 0.5m/秒以下であることが望ましい。（0.2～0.3m/秒前後が最も望ましい） 0.5m/秒超の気流が生じている場合は、エアコン等の空気の温度、湿度又は流量を調節する設備の吹き出し口等の適当な調節を行うようにすること。
|  |  | 実施教室名 |  |  | 判定 ： 良好 ・ 不適
|  |  | 実施教室名 |  |  | 判定 ： 良好 ・ 不適
学校薬剤師からの助言