## Sheet1
学校浮遊粉塵検査表
| 学校名 |  |  | 検査日 |  | 令和 年 月 日
| 学校薬剤師名 |  |  | 検査時間 |  | 時 分 ～ 時 分
天候
|  | 教 室 名 |  |  | 浮遊粉塵 |  | mg/㎥
|  | 教 室 名 |  |  | 浮遊粉塵 |  | mg/㎥
| （検査場所） |  | エアコン等の空気の温度、湿度又は流量を調節する設備を使用する教室にて設備を使用した状態で 検査を行う。 教室の中央の机において、机上の高さにて検査を行う。
| （判定基準） |  | 0.10mg/㎥以下であることが望ましい。 0.10mg/㎥超の浮遊粉塵が生じている場合は、エアコン等のフィルターや内部の清掃を行うように すること。 検査の結果が著しく基準値を下回る場合には、以後教室等の環境に変化が認められない限り、 次回からの検査を省略することができる。
|  | 実施教室名 |  |  | 判定 ： 良好 ・ 不適
|  | 実施教室名 |  |  | 判定 ： 良好 ・ 不適
学校薬剤師からの助言