## 計算式無
学校照度検査表
| 学校名 |  |  |  | 検査日 |  | 令和 年 月 日
| 学校薬剤師名 |  |  |  | 検査時間 |  | 時 分 ～ 時 分
天候
|  | 黒 板 |  |  | 最大照度 |  | ルクス | 教 室 名
| 窓側 |  |  | 廊下側 | 最小照度 |  | ルクス
[5 empty] | 平均照度 |  | ルクス | 照明器具 | 使用 ・ 未使用
[5 empty] | 最大：最小の比 |  |  |  | 一部使用
| 平均 |  |  |  |  | ：１
|  | 教 室 |  |  | 最大照度 |  | ルクス | カーテン | 有 ・ 無
| 窓側 |  |  | 廊下側 | 最小照度 |  | ルクス
[5 empty] | 平均照度 |  | ルクス | カーテン | 使用 ・ 未使用
[5 empty] | 最大：最小の比 |  |  |  | 一部使用
| 平均 |  |  |  |  | ：１
|  | 黒 板 |  |  | 最大照度 |  | ルクス | 教 室 名
| 窓側 |  |  | 廊下側 | 最小照度 |  | ルクス
[5 empty] | 平均照度 |  | ルクス | 照明器具 | 使用 ・ 未使用
[5 empty] | 最大：最小の比 |  |  |  | 一部使用
| 平均 |  |  |  |  | ：１
|  | 教 室 |  |  | 最大照度 |  | ルクス | カーテン | 有 ・ 無
| 窓側 |  |  | 廊下側 | 最小照度 |  | ルクス
[5 empty] | 平均照度 |  | ルクス | カーテン | 使用 ・ 未使用
[5 empty] | 最大：最小の比 |  |  |  | 一部使用
| 平均 |  |  |  |  | ：１
| （判定基準） |  | 最小照度が黒板では300ルクス以上（500ルクス以上が望ましい）、 教室では300ルクス以上（500ルクス以上が望ましい）。 それぞれの最大照度と最小照度の比は、１０：１をこえないこと、こえた場合でも２０：１をこえてはならない。又、まぶしさの判定基準として教室内の不利な位置にある児童生徒から見て黒板の外側15度以内の範囲に輝きの強い光源があってはならない。 コンピュータ設置の教室などのディスプレイを使用する教室の机上の照度は500～1000ルクス程度が望ましく画面等に反射や影が見られないこと。
|  |  | 実施教室名 |  |  | 判定 ： 良好 ・ 不適
|  |  | 実施教室名 |  |  | 判定 ： 良好 ・ 不適

## 計算式入
学校照度検査表
| 学校名 |  |  |  |  | 検査日 |  | 令和 年 月 日
| 学校薬剤師名 |  |  |  |  | 検査時間 |  | 時 分 ～ 時 分
天候
|  | 黒 板 |  |  |  | 最大照度 | 0 | ルクス | 教 室 名
| 窓側 |  |  |  | 廊下側 | 最小照度 | 0 | ルクス
[6 empty] | 平均照度 | 0 | ルクス | 照明器具 | 使用 ・ 未使用
[6 empty] | 最大：最小の比 |  |  |  | 一部使用
| 平均 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | ：１
|  | 教 室 |  |  |  | 最大照度 | 0 | ルクス | カーテン | 有 ・ 無
| 窓側 |  |  |  | 廊下側 | 最小照度 | 0 | ルクス
[6 empty] | 平均照度 | 0 | ルクス | カーテン | 使用 ・ 未使用
[6 empty] | 最大：最小の比 |  |  |  | 一部使用
| 平均 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | ：１
|  | 黒 板 |  |  |  | 最大照度 | 0 | ルクス | 教 室 名
| 窓側 |  |  |  | 廊下側 | 最小照度 | 0 | ルクス
[6 empty] | 平均照度 | 0 | ルクス | 照明器具 | 使用 ・ 未使用
[6 empty] | 最大：最小の比 |  |  |  | 一部使用
| 平均 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | ：１
|  | 教 室 |  |  |  | 最大照度 | 0 | ルクス | カーテン | 有 ・ 無
| 窓側 |  |  |  | 廊下側 | 最小照度 | 0 | ルクス
[6 empty] | 平均照度 | 0 | ルクス | カーテン | 使用 ・ 未使用
[6 empty] | 最大：最小の比 |  |  |  | 一部使用
| 平均 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | ：１
| （判定基準） |  | 最小照度が黒板では300ルクス以上（500ルクス以上が望ましい）、 教室では300ルクス以上（500ルクス以上が望ましい）。 それぞれの最大照度と最小照度の比は、１０：１をこえないこと、こえた場合でも２０：１をこえてはならない。又、まぶしさの判定基準として教室内の不利な位置にある児童生徒から見て黒板の外側15度以内の範囲に輝きの強い光源があってはならない。 コンピュータ設置の教室などのディスプレイを使用する教室の机上の照度は500～1000ルクス程度が望ましく画面等に反射や影が見られないこと。
|  |  | 実施教室名 |  |  |  | 判定 ： 良好 ・ 不適
|  |  | 実施教室名 |  |  |  | 判定 ： 良好 ・ 不適