## 尿検査実施表
担当校尿検査実施日
学校薬剤師名：
担当校 | 1回目検査日 | 2回目検査日 | 3回目検査日 | 4回目検査日
弘前市立 | 年 月 日 | 年 月 日 | 年 月 日 | 年 月 日
弘前市立 | 年 月 日 | 年 月 日 | 年 月 日 | 年 月 日
弘前市立 | 年 月 日 | 年 月 日 | 年 月 日 | 年 月 日
弘前市立 | 年 月 日 | 年 月 日 | 年 月 日 | 年 月 日
尿検査補助日（尿検査の補助を行った先生が記載してください）
補助を行った学校名 | 1回目補助日 | 2回目補助日
弘前市立 | 年 月 日 | 年 月 日
弘前市立 | 年 月 日 | 年 月 日
弘前市立 | 年 月 日 | 年 月 日
弘前市立 | 年 月 日 | 年 月 日

## 小学校
NO | 学校名 | 学 年 |  | 在 学 数 | 検 査 数 | 蛋 白 |  |  | 潜 血 |  |  | 糖
[6 empty] | ＋ |  |  | ＋ |  |  | ＋ |  |  | 使 い 方
|  | 一 年 男 | 生 徒 | [11 empty] | セルA3に学校名のシートタブから自分の担当校NOを見つけて 小学校担当者は小学校シートタブを選択して学校NOを入れて 印刷する。 同様に中学校担当者は中学校のシートタブを選択し学校NO を入れて印刷する。
|  |  | 再 検 | 再検対象者数 | 再検実施者数
※再検対象者数､再検実施者数の欄には必ず数字を入れてください｡
NO | 学校名 | 学 年 |  | 在 学 数 | 検 査 数 | 蛋 白 |  |  | 潜 血 |  |  | 糖
[6 empty] | ＋ |  |  | ＋ |  |  | ＋
|  | 一 年 女 | 生 徒
|  |  | 再 検 | 再検対象者数 | 再検実施者数
※再検対象者数､再検実施者数の欄には必ず数字を入れてください｡
NO | 学校名 | 学 年 |  | 在 学 数 | 検 査 数 | 蛋 白 |  |  | 潜 血 |  |  | 糖
[6 empty] | ＋ |  |  | ＋ |  |  | ＋
|  | 二 年 男 | 生 徒
|  |  | 再 検 | 再検対象者数 | 再検実施者数
※再検対象者数､再検実施者数の欄には必ず数字を入れてください｡
NO | 学校名 | 学 年 |  | 在 学 数 | 検 査 数 | 蛋 白 |  |  | 潜 血 |  |  | 糖
[6 empty] | ＋ |  |  | ＋ |  |  | ＋
|  | 二 年 女 | 生 徒
|  |  | 再 検 | 再検対象者数 | 再検実施者数
※再検対象者数､再検実施者数の欄には必ず数字を入れてください｡
NO | 学校名 | 学 年 |  | 在 学 数 | 検 査 数 | 蛋 白 |  |  | 潜 血 |  |  | 糖
[6 empty] | ＋ |  |  | ＋ |  |  | ＋
|  | 三 年 男 | 生 徒
|  |  | 再 検 | 再検対象者数 | 再検実施者数
※再検対象者数､再検実施者数の欄には必ず数字を入れてください｡
NO | 学校名 | 学 年 |  | 在 学 数 | 検 査 数 | 蛋 白 |  |  | 潜 血 |  |  | 糖
[6 empty] | ＋ |  |  | ＋ |  |  | ＋
|  | 三 年 女 | 生 徒
|  |  | 再 検 | 再検対象者数 | 再検実施者数
※再検対象者数､再検実施者数の欄には必ず数字を入れてください｡
NO | 学校名 | 学 年 |  | 在 学 数 | 検 査 数 | 蛋 白 |  |  | 潜 血 |  |  | 糖
[6 empty] | ＋ |  |  | ＋ |  |  | ＋
|  | 四 年 男 | 生 徒
|  |  | 再 検 | 再検対象者数 | 再検実施者数
※再検対象者数､再検実施者数の欄には必ず数字を入れてください｡
NO | 学校名 | 学 年 |  | 在 学 数 | 検 査 数 | 蛋 白 |  |  | 潜 血 |  |  | 糖
[6 empty] | ＋ |  |  | ＋ |  |  | ＋
|  | 四 年 女 | 生 徒
|  |  | 再 検 | 再検対象者数 | 再検実施者数
※再検対象者数､再検実施者数の欄には必ず数字を入れてください｡
NO | 学校名 | 学 年 |  | 在 学 数 | 検 査 数 | 蛋 白 |  |  | 潜 血 |  |  | 糖
[6 empty] | ＋ |  |  | ＋ |  |  | ＋
|  | 五 年 男 | 生 徒
|  |  | 再 検 | 再検対象者数 | 再検実施者数
※再検対象者数､再検実施者数の欄には必ず数字を入れてください｡
NO | 学校名 | 学 年 |  | 在 学 数 | 検 査 数 | 蛋 白 |  |  | 潜 血 |  |  | 糖
[6 empty] | ＋ |  |  | ＋ |  |  | ＋
|  | 五 年 女 | 生 徒
|  |  | 再 検 | 再検対象者数 | 再検実施者数
※再検対象者数､再検実施者数の欄には必ず数字を入れてください｡
NO | 学校名 | 学 年 |  | 在 学 数 | 検 査 数 | 蛋 白 |  |  | 潜 血 |  |  | 糖
[6 empty] | ＋ |  |  | ＋ |  |  | ＋
|  | 六 年 男 | 生 徒
|  |  | 再 検 | 再検対象者数 | 再検実施者数
※再検対象者数､再検実施者数の欄には必ず数字を入れてください｡
NO | 学校名 | 学 年 |  | 在 学 数 | 検 査 数 | 蛋 白 |  |  | 潜 血 |  |  | 糖
[6 empty] | ＋ |  |  | ＋ |  |  | ＋
|  | 六 年 女 | 生 徒
|  |  | 再 検 | 再検対象者数 | 再検実施者数
※再検対象者数､再検実施者数の欄には必ず数字を入れてください｡
NO | 学校名 | 学 年 |  | 在 学 数 | 検 査 数 | 蛋 白 |  |  | 潜 血 |  |  | 糖
[6 empty] | ＋ |  |  | ＋ |  |  | ＋
|  | 全 校 男 | 生 徒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 再 検 | 再検対象者数 | 再検実施者数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
※再検対象者数､再検実施者数の欄には必ず数字を入れてください｡
| 学校名 | 学 年 |  | 在 学 数 | 検 査 数 | 蛋白 |  |  | 潜 血 |  |  | 糖
[6 empty] | ＋ |  |  | ＋ |  |  | ＋
|  | 全 校 女 | 生 徒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 再 検 | 再検対象者数 | 再検実施者数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
※再検対象者数､再検実施者数の欄には必ず数字を入れてください｡

## 中学校
NO | 学校名 | 学 年 |  | 在学数 | 検査数 | 蛋 白 |  |  | 潜 血 |  |  | 糖
[6 empty] | ＋ |  |  | ＋ |  |  | ＋ |  |  |  | 使 い 方
|  | 一 年 男 | 生 徒 | [11 empty] | A3に学校名のシートタブから中学校学校NOを入れて印刷する
|  |  | 再 検 | 再検対象者数 | 再検実施者数
※再検対象者数､再検実施者数の欄には必ず数字を入れてください｡
NO | 学校名 | 学 年 |  | 在学数 | 検査数 | 蛋 白 |  |  | 潜 血 |  |  | 糖
[6 empty] | ＋ |  |  | ＋ |  |  | ＋
|  | 一 年 女 | 生 徒
|  |  | 再 検 | 再検対象者数 | 再検実施者数
※再検対象者数､再検実施者数の欄には必ず数字を入れてください｡
NO | 学校名 | 学 年 |  | 在学数 | 検査数 | 蛋 白 |  |  | 潜 血 |  |  | 糖
[6 empty] | ＋ |  |  | ＋ |  |  | ＋
|  | 二 年 男 | 生 徒
|  |  | 再 検 | 再検対象者数 | 再検実施者数
※再検対象者数､再検実施者数の欄には必ず数字を入れてください｡
NO | 学校名 | 学 年 |  | 在学数 | 検査数 | 蛋 白 |  |  | 潜 血 |  |  | 糖
[6 empty] | ＋ |  |  | ＋ |  |  | ＋
|  | 二 年 女 | 生 徒
|  |  | 再 検 | 再検対象者数 | 再検実施者数
※再検対象者数､再検実施者数の欄には必ず数字を入れてください｡
NO | 学校名 | 学 年 |  | 在学数 | 検査数 | 蛋 白 |  |  | 潜 血 |  |  | 糖
[6 empty] | ＋ |  |  | ＋ |  |  | ＋
|  | 三 年 男 | 生 徒
|  |  | 再 検 | 再検対象者数 | 再検実施者数
※再検対象者数､再検実施者数の欄には必ず数字を入れてください｡
NO | 学校名 | 学 年 |  | 在学数 | 検査数 | 蛋 白 |  |  | 潜 血 |  |  | 糖
[6 empty] | ＋ |  |  | ＋ |  |  | ＋
|  | 三 年 女 | 生 徒
|  |  | 再 検 | 再検対象者数 | 再検実施者数
※再検対象者数､再検実施者数の欄には必ず数字を入れてください｡
NO | 学校名 | 学 年 |  | 在学数 | 検査数 | 蛋 白 |  |  | 潜 血 |  |  | 糖
[6 empty] | ＋ |  |  | ＋ |  |  | ＋
|  | 全 校 男 | 生 徒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 再 検 | 再検対象者数 | 再検実施者数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
※再検対象者数､再検実施者数の欄には必ず数字を入れてください｡
NO | 学校名 | 学 年 |  | 在学数 | 検査数 | 蛋 白 |  |  | 潜 血 |  |  | 糖
[6 empty] | ＋ |  |  | ＋ |  |  | ＋
|  | 全 校 女 | 生 徒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 再 検 | 再検対象者数 | 再検実施者数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
※再検対象者数､再検実施者数の欄には必ず数字を入れてください｡

## 学校名
小 学 校 |  | 中 学 校
| 学 校 名 | NO | 学 校 名
1 | 自得小学校 | 35 | 新和中学校 | 令和３年5月更新
2 | 高杉小学校 | 36 | 船沢中学校
3 | 船沢小学校 | 37 | 東目屋中学校
4 | 三省小学校 | 38 | 第一中学校
5 | 致遠小学校 | 39 | 第二中学校
6 | 城東小学校 | 40 | 第三中学校
7 | 福村小学校 | 41 | 第四中学校
8 | 豊田小学校 | 42 | 第五中学校
9 | 堀越小学校 | 43 | 石川中学校
10 | 文京小学校 | 44 | 北辰中学校
11 | 千年小学校 | 45 | 裾野中学校
12 | 大和沢小学校 | 46 | 南中学校
13 | 小沢小学校 | 47 | 東中学校
14 | 青柳小学校 | 48 | 津軽中学校
15 | 東目屋小学校 | 49 | 常盤野中学校
16 | 和徳小学校 | 50 | 相馬中学校
17 | 時敏小学校
18 | 城西小学校
19 | 第三大成小学校
20 | 朝陽小学校
21 | 桔梗野小学校
22 | 石川小学校
23 | 西小学校
24 | 松原小学校
25 | 東小学校
26 | 北小学校
27 | 大成小学校
28 | 裾野小学校
29 | 新和小学校
30 | 岩木小学校
31 | 常盤野小学校
32 | 相馬小学校

## ダニ・ダニアレルゲン検査表
令和 年度
ダニ・ダニアレルゲン検査結果
学校名 |  | 弘前市立
検査年月日 |  | 令和 年 月 日
検査箇所 |  | 保健室 寝具
検 査 結 果
該当欄に〇印 | 判定 |  | ダニアレルゲンレベル
| ++ |  | ＞35μｇ ＞350匹/㎡
| + |  | 10μｇ 100匹/㎡
| ± |  | 5μｇ 50匹/㎡
| - |  | ＜ 1μｇ ＜ 10匹/㎡
〔判定〕 |  | 適 ・ 不適
〔判定基準〕 | ダニ数は１００匹/㎡以下、又はこれと同等のアレルゲン量以下であること
〔考察〕
担当学校薬剤師名

## 照度検査 計算式入
学校照度検査表
| 学校名 |  |  |  |  | 検査日 |  | 令和 年 月 日
| 学校薬剤師名 |  |  |  |  | 検査時間 |  | 時 分 ～ 時 分
天候
|  | 黒 板 |  |  |  | 最大照度 | 0 | ルクス | 教 室 名
| 窓側 |  |  |  | 廊下側 | 最小照度 | 0 | ルクス
[6 empty] | 平均照度 | 0 | ルクス | 照明器具 | 使用 ・ 未使用
[6 empty] | 最大：最小の比 |  |  |  | 一部使用
| 平均 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | ：１
|  | 教 室 |  |  |  | 最大照度 | 0 | ルクス | カーテン | 有 ・ 無
| 窓側 |  |  |  | 廊下側 | 最小照度 | 0 | ルクス
[6 empty] | 平均照度 | 0 | ルクス | カーテン | 使用 ・ 未使用
[6 empty] | 最大：最小の比 |  |  |  | 一部使用
| 平均 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | ：１
|  | 黒 板 |  |  |  | 最大照度 | 0 | ルクス | 教 室 名
| 窓側 |  |  |  | 廊下側 | 最小照度 | 0 | ルクス
[6 empty] | 平均照度 | 0 | ルクス | 照明器具 | 使用 ・ 未使用
[6 empty] | 最大：最小の比 |  |  |  | 一部使用
| 平均 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | ：１
|  | 教 室 |  |  |  | 最大照度 | 0 | ルクス | カーテン | 有 ・ 無
| 窓側 |  |  |  | 廊下側 | 最小照度 | 0 | ルクス
[6 empty] | 平均照度 | 0 | ルクス | カーテン | 使用 ・ 未使用
[6 empty] | 最大：最小の比 |  |  |  | 一部使用
| 平均 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | ：１
| （判定基準） |  | 最小照度が黒板では300ルクス以上（500ルクス以上が望ましい）。 教室では300ルクス以上（500ルクス以上が望ましい）。 それぞれの最大照度と最小照度の比は、１０：１をこえないこと、こえた場合でも２０：１をこえてはならない。又、まぶしさの判定基準として教室内の不利な位置にある児童生徒から見て黒板の外側15度以内の範囲に輝きの強い光源があってはならない。 コンピュータ設置の教室などのディスプレイを使用する教室の机上の照度は500～1000ルクス程度が望ましく画面等に反射や影が見られないこと。
|  |  | 実施教室名 |  |  |  | 判定 ： 良好 ・ 不適
|  |  | 実施教室名 |  |  |  | 判定 ： 良好 ・ 不適

## 照度検査 計算式無
学校照度検査表
| 学校名 |  | 弘前市立 |  | 検査日 |  | 令和 年 月 日
| 学校薬剤師名 |  |  |  | 検査時間 |  | 時 分 ～ 時 分
天候
|  | 黒 板 |  |  | 最大照度 | 0 | ルクス | 教 室 名
| 窓側 |  |  | 廊下側 | 最小照度 | 0 | ルクス
[5 empty] | 平均照度 |  | ルクス | 照明器具 | 使用 ・ 未使用
[5 empty] | 最大：最小の比 |  |  |  | 一部使用
| 平均 |  |  |  |  | ：１
|  | 教 室 |  |  | 最大照度 | 0 | ルクス | カーテン | 有 ・ 無
| 窓側 |  |  | 廊下側 | 最小照度 | 0 | ルクス
[5 empty] | 平均照度 |  | ルクス | カーテン | 使用 ・ 未使用
[5 empty] | 最大：最小の比 |  |  |  | 一部使用
| 平均 |  |  |  |  | ：１
|  | 黒 板 |  |  | 最大照度 | 0 | ルクス | 教 室 名
| 窓側 |  |  | 廊下側 | 最小照度 | 0 | ルクス
[5 empty] | 平均照度 |  | ルクス | 照明器具 | 使用 ・ 未使用
[5 empty] | 最大：最小の比 |  |  |  | 一部使用
| 平均 |  |  |  |  | ：１
|  | 教 室 |  |  | 最大照度 | 0 | ルクス | カーテン | 有 ・ 無
| 窓側 |  |  | 廊下側 | 最小照度 | 0 | ルクス
[5 empty] | 平均照度 |  | ルクス | カーテン | 使用 ・ 未使用
[5 empty] | 最大：最小の比 |  |  |  | 一部使用
| 平均 |  |  |  |  | ：１
| （判定基準） |  | 最小照度が黒板では300ルクス以上（500ルクス以上が望ましい）。 教室では300ルクス以上（500ルクス以上が望ましい）。 それぞれの最大照度と最小照度の比は、１０：１をこえないこと、こえた場合でも２０：１をこえてはならない。又、まぶしさの判定基準として教室内の不利な位置にある児童生徒から見て黒板の外側15度以内の範囲に輝きの強い光源があってはならない。 コンピュータ設置の教室などのディスプレイを使用する教室の机上の照度は500～1000ルクス程度が望ましく画面等に反射や影が見られないこと。
|  |  | 実施教室名 |  |  | 判定 ： 良好 ・ 不適
|  |  | 実施教室名 |  |  | 判定 ： 良好 ・ 不適

## 空気検査表 ○年○組
空 気 検 査 表
学校名：弘前市立
令和 | [5 empty] | 天候
| 年 | 月 | 日 | 年 | 組 |  |  | 階
校舎構造 |  | 木造 | モルタル | 鉄筋 | 在室人数（教師、学薬含） |  |  | 名
二酸化炭素濃度 授業開始時間（ ： ） |  |  |  |  | 温度 ℃ |  | 湿度 ％
1.授業開始直後 |  |  |  | PPM | ℃ |  | ％
2. |  | 分後 |  | PPM | ℃ |  | ％
3. |  | 分後 |  | PPM | ℃ |  | ％
換気状況 |  | 廊下側 | 窓 | 全開 一部開放 全閉
|  | 外側 | 窓 | 全開 一部開放 全閉
|  | 入口 | 前 | 全開 一部開放 全閉
|  |  | 後 | 全開 一部開放 全閉
|  | 欄間 |  | 全開 一部開放 全閉
エアコンの利用 |  |  | 有 無
外気温 |  |  | ℃
風の状況
その他
指導助言等
備考
| 基準 | 二酸化炭素濃度 |  | １５００PPMを超えないこと
|  | 室温 |  | １８～２０℃（冬期）・・・１０℃以上が望ましい
（夏期は２５～２８℃・・・３０℃以下）
|  | 湿度 |  | ３０～８０％
換気回数（40人在室、容積180㎡教室の場合）
|  |  |  | 幼稚園、小学校 |  |  | ： | 2.2回/時以上
|  |  |  | 小学校（高学年）・中学校 |  |  | ： | 3.2回/時以上
|  |  |  | 高校生 |  |  | ： | 4.4回/時以上
弘前市学校薬剤師会
担当薬剤師氏名

## 空気検査表 ×年×組
空 気 検 査 表
学校名：弘前市立
令和 | [5 empty] | 天候
| 年 | 月 | 日 | 年 | 組 |  |  | 階
校舎構造 |  | 木造 | モルタル | 鉄筋 | 在室人数（教師、学薬含） |  |  | 名
二酸化炭素濃度 授業開始時間（ ： ） |  |  |  |  | 温度 ℃ |  | 湿度 ％
1.授業開始直後 |  |  |  | PPM | ℃ |  | ％
2. |  | 分後 |  | PPM | ℃ |  | ％
3. |  | 分後 |  | PPM | ℃ |  | ％
換気状況 |  | 廊下側 | 窓 | 全開 一部開放 全閉
|  | 外側 | 窓 | 全開 一部開放 全閉
|  | 入口 | 前 | 全開 一部開放 全閉
|  |  | 後 | 全開 一部開放 全閉
|  | 欄間 |  | 全開 一部開放 全閉
エアコンの利用 |  |  | 有 無
外気温 |  |  | ℃
風の状況
その他
指導助言等
備考
| 基準 | 二酸化炭素濃度 |  | １５００PPMを超えないこと
|  | 室温 |  | １８～２０℃（冬期）・・・１０℃以上が望ましい
（夏期は２５～２８℃・・・３０℃以下）
|  | 湿度 |  | ３０～８０％
換気回数（40人在室、容積180㎡教室の場合）
|  |  |  | 幼稚園、小学校 |  |  | ： | 2.2回/時以上
|  |  |  | 小学校（高学年）・中学校 |  |  | ： | 3.2回/時以上
|  |  |  | 高校生 |  |  | ： | 4.4回/時以上
弘前市学校薬剤師会
担当薬剤師氏名

## 気流検査表
学校気流検査表
| 学校名 |  | 弘前市立 |  | 検査日 |  | 令和 年 月 日
| 学校薬剤師名 |  |  |  | 検査時間 |  | 時 分 ～ 時 分
天候
教 室
| 窓側 |  |  | 廊下側
[5 empty] | 平均気流 |  | m/秒 | 教 室 名
教 室
| 窓側 |  |  | 廊下側
[5 empty] | 平均気流 |  | m/秒 | 教 室 名
| （検査場所） |  | エアコン等の空気の温度、湿度又は流量を調節する設備を使用する教室にて設備を使用した状態で検査を行う。 窓側・中央・廊下側の３列の中央の机において、机上の高さにて検査を行う。
| （判定基準） |  | 0.5m/秒以下であることが望ましい。（0.2～0.3m/秒前後が最も望ましい） 0.5m/秒超の気流が生じている場合は、エアコン等の空気の温度、湿度又は流量を調節する設備の吹き出し口等の適当な調節を行うようにすること。
|  |  | 実施教室名 |  |  | 判定 ： 良好 ・ 不適
|  |  | 実施教室名 |  |  | 判定 ： 良好 ・ 不適
学校薬剤師からの助言

## 浮遊粉塵検査表
学校浮遊粉塵検査表
| 学校名 |  | 弘前市立 | 検査日 |  | 令和 年 月 日
| 学校薬剤師名 |  |  | 検査時間 |  | 時 分 ～ 時 分
天候
|  | 教 室 名 |  |  | 浮遊粉塵 |  | mg/㎥
|  | 教 室 名 |  |  | 浮遊粉塵 |  | mg/㎥
| （検査場所） |  | エアコン等の空気の温度、湿度又は流量を調節する設備を使用する教室にて設備を使用した状態で 検査を行う。 教室の中央の机において、机上の高さにて検査を行う。
| （判定基準） |  | 0.10mg/㎥以下であることが望ましい。 0.10mg/㎥超の浮遊粉塵が生じている場合は、エアコン等のフィルターや内部の清掃を行うように すること。 検査の結果が著しく基準値を下回る場合には、以後教室等の環境に変化が認められない限り、 次回からの検査を省略することができる。
|  | 実施教室名 |  |  | 判定 ： 良好 ・ 不適
|  | 実施教室名 |  |  | 判定 ： 良好 ・ 不適
学校薬剤師からの助言

## 飲料水採水表
飲料水採水表 |  |  |  | 令和 年 月 日
採水者
採水瓶 № | 学校名 | 採水時間 | 残留塩素 | ｐH | 味の異常 の有無 | 臭気の異常 の有無 | その他
|  |  | mg/L |  | 有 ・ 無 | 有 ・ 無
|  |  | mg/L |  | 有 ・ 無 | 有 ・ 無
|  |  | mg/L |  | 有 ・ 無 | 有 ・ 無
|  |  | mg/L |  | 有 ・ 無 | 有 ・ 無
|  |  | mg/L |  | 有 ・ 無 | 有 ・ 無
注意：採水瓶を共洗いして、検水は採水瓶の肩口まで入れてください
注意：細菌用の小さなポリ瓶は洗わないで直接採水してください
飲料水採水表 |  |  |  | 令和 年 月 日
採水者
採水瓶 № | 学校名 | 採水時間 | 残留塩素 | ｐH | 味の異常 の有無 | 臭気の異常 の有無 | その他
|  |  | mg/L |  | 有 ・ 無 | 有 ・ 無
|  |  | mg/L |  | 有 ・ 無 | 有 ・ 無
|  |  | mg/L |  | 有 ・ 無 | 有 ・ 無
|  |  | mg/L |  | 有 ・ 無 | 有 ・ 無
|  |  | mg/L |  | 有 ・ 無 | 有 ・ 無
注意：採水瓶を共洗いして、検水は採水瓶の肩口まで入れてください
注意：細菌用の小さなポリ瓶は洗わないで直接採水してください

## プール水採水表
プール水採水表 |  |  |  | 令和 年 月 日
| 天候 |  |  | 採水者
採水瓶 № | 学校名 | 採水時間 | 残留塩素 | 水温 | ｐH | その他の状況 （遊泳者数等）
|  |  | mg/L | ℃
|  |  | mg/L | ℃
|  |  | mg/L | ℃
|  |  | mg/L | ℃
|  |  | mg/L | ℃
注意：採水瓶を共洗いして、検水は採水瓶の肩口まで入れてください
注意：細菌用の小さなポリ瓶は洗わないで直接採水してください
プール水採水表 |  |  |  | 令和 年 月 日
| 天候 |  |  | 採水者
採水瓶 № | 学校名 | 採水時間 | 残留塩素 | 水温 | ｐH | その他の状況 （遊泳者数等）
|  |  | mg/L | ℃
|  |  | mg/L | ℃
|  |  | mg/L | ℃
|  |  | mg/L | ℃
|  |  | mg/L | ℃
注意：採水瓶を共洗いして、検水は採水瓶の肩口まで入れてください
注意：細菌用の小さなポリ瓶は洗わないで直接採水してください