## 照度検査 計算式入
学校照度検査表
| 学校名 |  |  |  |  | 検査日 |  | 令和 年 月 日
| 学校薬剤師名 |  |  |  |  | 検査時間 |  | 時 分 ～ 時 分
天候
|  | 黒 板 |  |  |  | 最大照度 | 0 | ルクス | 教 室 名
| 窓側 |  |  |  | 廊下側 | 最小照度 | 0 | ルクス
[6 empty] | 平均照度 | 0 | ルクス | 照明器具 | 使用 ・ 未使用
[6 empty] | 最大：最小の比 |  |  |  | 一部使用
| 平均 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | ：１
|  | 教 室 |  |  |  | 最大照度 | 0 | ルクス | カーテン | 有 ・ 無
| 窓側 |  |  |  | 廊下側 | 最小照度 | 0 | ルクス
[6 empty] | 平均照度 | 0 | ルクス | カーテン | 使用 ・ 未使用
[6 empty] | 最大：最小の比 |  |  |  | 一部使用
| 平均 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | ：１
|  | 黒 板 |  |  |  | 最大照度 | 0 | ルクス | 教 室 名
| 窓側 |  |  |  | 廊下側 | 最小照度 | 0 | ルクス
[6 empty] | 平均照度 | 0 | ルクス | 照明器具 | 使用 ・ 未使用
[6 empty] | 最大：最小の比 |  |  |  | 一部使用
| 平均 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | ：１
|  | 教 室 |  |  |  | 最大照度 | 0 | ルクス | カーテン | 有 ・ 無
| 窓側 |  |  |  | 廊下側 | 最小照度 | 0 | ルクス
[6 empty] | 平均照度 | 0 | ルクス | カーテン | 使用 ・ 未使用
[6 empty] | 最大：最小の比 |  |  |  | 一部使用
| 平均 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | ：１
| （判定基準） |  | 最小照度が黒板では300ルクス以上（500ルクス以上が望ましい）。 教室では300ルクス以上（500ルクス以上が望ましい）。 それぞれの最大照度と最小照度の比は、１０：１をこえないこと、こえた場合でも２０：１をこえてはならない。又、まぶしさの判定基準として教室内の不利な位置にある児童生徒から見て黒板の外側15度以内の範囲に輝きの強い光源があってはならない。 コンピュータ設置の教室などのディスプレイを使用する教室の机上の照度は500～1000ルクス程度が望ましく画面等に反射や影が見られないこと。
|  |  | 実施教室名 |  |  |  | 判定 ： 良好 ・ 不適
|  |  | 実施教室名 |  |  |  | 判定 ： 良好 ・ 不適
指導助言等

## 照度検査 計算式無
学校照度検査表
| 学校名 |  |  |  | 検査日 |  | 令和 年 月 日
| 学校薬剤師名 |  |  |  | 検査時間 |  | 時 分 ～ 時 分
天候
|  | 黒 板 |  |  | 最大照度 |  | ルクス | 教 室 名
| 窓側 |  |  | 廊下側 | 最小照度 |  | ルクス
[5 empty] | 平均照度 |  | ルクス | 照明器具 | 使用 ・ 未使用
[5 empty] | 最大：最小の比 |  |  |  | 一部使用
| 平均 |  |  |  | 0 | ：１
|  | 教 室 |  |  | 最大照度 |  | ルクス | カーテン | 有 ・ 無
| 窓側 |  |  | 廊下側 | 最小照度 |  | ルクス
[5 empty] | 平均照度 |  | ルクス | カーテン | 使用 ・ 未使用
[5 empty] | 最大：最小の比 |  |  |  | 一部使用
| 平均 |  |  |  | 0 | ：１
|  | 黒 板 |  |  | 最大照度 |  | ルクス | 教 室 名
| 窓側 |  |  | 廊下側 | 最小照度 |  | ルクス
[5 empty] | 平均照度 |  | ルクス | 照明器具 | 使用 ・ 未使用
[5 empty] | 最大：最小の比 |  |  |  | 一部使用
| 平均 |  |  |  | 0 | ：１
|  | 教 室 |  |  | 最大照度 |  | ルクス | カーテン | 有 ・ 無
| 窓側 |  |  | 廊下側 | 最小照度 |  | ルクス
[5 empty] | 平均照度 |  | ルクス | カーテン | 使用 ・ 未使用
[5 empty] | 最大：最小の比 |  |  |  | 一部使用
| 平均 |  |  |  | 0 | ：１
| （判定基準） |  | 最小照度が黒板では300ルクス以上（500ルクス以上が望ましい）。 教室では300ルクス以上（500ルクス以上が望ましい）。 それぞれの最大照度と最小照度の比は、１０：１をこえないこと、こえた場合でも２０：１をこえてはならない。又、まぶしさの判定基準として教室内の不利な位置にある児童生徒から見て黒板の外側15度以内の範囲に輝きの強い光源があってはならない。 コンピュータ設置の教室などのディスプレイを使用する教室の机上の照度は500～1000ルクス程度が望ましく画面等に反射や影が見られないこと。
|  |  | 実施教室名 |  |  | 判定 ： 良好 ・ 不適
|  |  | 実施教室名 |  |  | 判定 ： 良好 ・ 不適
指導助言等

## 空気検査表 ○年○組
空 気 検 査 表
学校名：弘前市立
令和 | [5 empty] | 天候
| 年 | 月 | 日 | 年 | 組 |  |  | 階
校舎構造 |  | 木造 | モルタル | 鉄筋 | 在室人数（教師、学薬含） |  |  | 名
二酸化炭素濃度 授業開始時間（ ： ） |  |  |  |  | 温度 ℃ |  | 湿度 ％
1.授業開始直後 |  |  |  | ppm | ℃ |  | ％
2. |  | 分後 |  | ppm | ℃ |  | ％
3. |  | 分後 |  | ppm | ℃ |  | ％
換気状況 |  | 廊下側 | 窓 | 全開 ・ 一部開放 ・ 全閉
|  | 外側 | 窓 | 全開 ・ 一部開放 ・ 全閉
|  | 入口 | 前 | 全開 ・ 一部開放 ・ 全閉
|  |  | 後 | 全開 ・ 一部開放 ・ 全閉
|  | 欄間 |  | 全開 ・ 一部開放 ・ 全閉
換気設備 |  |  | 有 （ 恒常的稼働 ・ 随時稼働 ） ・ 無
燃焼機器の使用 |  |  | 有 （ 灯油 ・ ガス ・ 他（ ）） ・ 無
外気温 |  |  | ℃
指導助言等
備考
| 基準 | 二酸化炭素濃度 |  | １５００ppm以下であることが望ましい
|  | 室温 |  | １８℃以上、２８℃以下であることが望ましい
|  | 湿度 |  | ３０％以上、８０％以下であることが望ましい
換気回数（40人在室、容積180㎡教室の場合）
|  |  |  | 幼稚園、小学校 |  |  | ： | 2.2回/時以上
|  |  |  | 小学校（高学年）・中学校 |  |  | ： | 3.2回/時以上
|  |  |  | 高校生 |  |  | ： | 4.4回/時以上
弘前市学校薬剤師会
担当薬剤師氏名

## 空気検査表 ×年×組
空 気 検 査 表
学校名：弘前市立
令和 | [5 empty] | 天候
| 年 | 月 | 日 | 年 | 組 |  |  | 階
校舎構造 |  | 木造 | モルタル | 鉄筋 | 在室人数（教師、学薬含） |  |  | 名
二酸化炭素濃度 授業開始時間（ ： ） |  |  |  |  | 温度 ℃ |  | 湿度 ％
1.授業開始直後 |  |  |  | ppm | ℃ |  | ％
2. |  | 分後 |  | ppm | ℃ |  | ％
3. |  | 分後 |  | ppm | ℃ |  | ％
換気状況 |  | 廊下側 | 窓 | 全開 ・ 一部開放 ・ 全閉
|  | 外側 | 窓 | 全開 ・ 一部開放 ・ 全閉
|  | 入口 | 前 | 全開 ・ 一部開放 ・ 全閉
|  |  | 後 | 全開 ・ 一部開放 ・ 全閉
|  | 欄間 |  | 全開 ・ 一部開放 ・ 全閉
換気設備 |  |  | 有 （ 恒常的稼働 ・ 随時稼働 ） ・ 無
燃焼機器の使用 |  |  | 有 （ 灯油 ・ ガス ・ 他（ ）） ・ 無
外気温 |  |  | ℃
指導助言等
備考
| 基準 | 二酸化炭素濃度 |  | １５００ppm以下であることが望ましい
|  | 室温 |  | １８℃以上、２８℃以下であることが望ましい
|  | 湿度 |  | ３０％以上、８０％以下であることが望ましい
換気回数（40人在室、容積180㎡教室の場合）
|  |  |  | 幼稚園、小学校 |  |  | ： | 2.2回/時以上
|  |  |  | 小学校（高学年）・中学校 |  |  | ： | 3.2回/時以上
|  |  |  | 高校生 |  |  | ： | 4.4回/時以上
弘前市学校薬剤師会
担当薬剤師氏名

## 飲酒喫煙防止教室・薬物乱用防止教室
弘前支部
薬物乱用防止教室等実施状況
実施日 | 学校名等 | 内容 | 参加人数 | 講師名
※実施日は半角数字の○月○日で記入してください（例：10月11日）